Опросный лист

для определения стоимости работ по проведению энергоаудита

| 1. Общая информация о заказчике |
| --- |
| Название компании: | ГУП ЧАО "Чукотснаб" |
| Адрес: | Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул. Южная, 4 |
| Руководитель | Директор Юрий Геннадьевич Никитушкин |
| Телефон: | 8-924-668-00-11 |
| Fax: | 8-427-22-2-95-03 | E-mail: | nikitug@chsnab.chukotka.ru |
| Контактное лицо | Главный энергетик Иванов Олег Анатольевич |
| Телефон | 8-924-666-18-26 |
| Fax: | 8-427-22-2-95-06 | E-mail: | ivanov@chsnab.chukotka.ru |
| 1. Имеется ли в вашей компании энергоменеджер (или отдел, отвечающий за рациональное потребление энергии)? | Да - Главный энергетик Иванов Олег Анатольевич, Телефон - 8-924-666-18-26, Факс 8-427-22-2-95-06, E-mail: ivanov@chsnab.chukotka.ru |
| 2. Есть ли в Вашей компании перспективный план организационно-технических мероприятий повышения энергоэффективности (программа энергосбережения и повышения энергоэффективности? | НЕТ |

| 2. Краткое описание объекта энергетического исследования |
| --- |
| Описание объекта Энергетического исследования с его основными характеристиками | Топливозаправочный комплекс расположен в п. Угольные Копи 3. 1. Производственное здание ТЗК (топливозаправочный комплекс) с КПП (контрольно пропускной пункт) – двухэтажное, размерами в осях 10,5 х 25,5 м с высотой этажей 3,6 м каждый , с продуваемым подпольем. Отопление централизованное с резервированием от электрокотлов установленных в тепловом узле. Водоснабжение централизованное. 2. Здание АЗС (автозаправочная станция) одноэтажное. Размеры по осям 8,0 х 6,6м, высотой 3,570м. Электрообогрев. 3. Здание очистных сооружений с размерами в плане 4,5 х 9м. Состоит из двух блоков - 4,5 х 6,0м высотой 4,76м. - 4,5 х 3,0м высотой 3,57м. |
| Наличие проектной документации, паспорта БТИ, генплана территории | есть в наличии |
| Желаемая дата начала работ и дата выполнения работ | Сроки начала и окончания работ устанавливаются после согласования стоимости работ по Энергоаудиту. |
| Проводились ли ранее на объекте энергетические обследования, мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | НЕТ. |

| 3. Энергопотребление |
| --- |
| Вид энергоресурса | Потребление в 2009 г. | Потребление в 2010 г. | Затраты 2009 год | Затраты 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Топливо |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уголь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мазут, дизельное топливо | Тонн 0 | Тонн 0 | тыс. руб. 0 | тыс. руб. 0 |
| Альтернативные виды топлива | 0 | 0 | тыс. руб. 0 | тыс. руб. 0 |
| Электроэнергия | 120,704 МВт(ч | 117,544 МВт(ч | 1311,254 тыс. руб. | 1460,108 тыс. руб. |
| Тепловая энергия | 67,138 Гкал | 157,791 Гкал | 222,026 тыс. руб. | 768,297 тыс. руб. |
| пар | 0 | 0 | 0 тыс. руб. | 0 тыс. руб. |
| горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сжатый воздух | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Моторное топливо | Тонн 0 | Тонн 0 | тыс. руб. 0 | тыс. руб. 0 |
| Бензин | Тонн 0 | Тонн 0 | тыс. руб. 0 | тыс. руб. 0 |
| Керосин | Тонн 0 | Тонн 0 | тыс. руб. 0 | тыс. руб. 0 |
| Дизельное топливо | Тонн 0 | Тонн 0 | тыс. руб. 0 | тыс. Руб 0. |
| Питьевая вода | 246 м3 | 310 м3 | 42,193 тыс. руб. | 87,272 тыс. руб. |
| Промышленная вода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборотная вода | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4. Описание энергосистемы |
| --- |
| Электроснабжение от: | электросетей МП ЖКХ ТП № 2 «Аэропорт» по КЛ- 10 кВ. |
| Собственные генерирующие источники, (мощность, уровни напряжения). | ДГА -200кВА. Напряжение 0,4 кВ. |
| Основное оборудование: | Кол-во | Мощность |
| Трансформаторные подстанция 2КТПНУ – 400/10/0,4 – 95 У1 ПКК | 1шт. | Трансформаторы ТМГ-400/10 У1 2 х 400кВА |
| Общая установленная мощность |  | 794кВт. |
| Общая расчетная мощность |  | 542кВт. |
| Технологическое оборудование, в т.ч.: |  | Уст. 260,2кВт, рабочая 186,7кВт |
| Производственное здание с КПП | 1шт. | 276кВт. |
| Автозаправочная станция (АЗС) | 1шт. | 21,5кВт. |
| Противопожарные резервуары | 2шт. | 120кВт. |
| Очистные сооружения | 1шт. | 13,5кВт. |
| Насосы | 11шт. | 124,35кВт. |
| Вентиляционное оборудование Вентиляторы Нагреватели | 12 шт. 2 шт. 2шт. | 2,448 кВт. 54 кВт. каждый 36кВт. каждый |
| Подъемно-транспортное оборудование | 0 |  |
| Компрессоры | 0 |  |
| Сварочное оборудование | 0 |  |
| Сплинт система | 1 шт. | 0,6 кВт. |
| Освещение наружное рабочее + дежурное (суммарная мощность) | 1шт. | 24,0кВт. |
| Освещение охранное и заградогни | 1шт. | 11,6кВт. |
| Освещение | 3х зданий | 8,812 кВт. |
| Протяженность кабельных линий 10 кВ. 0,4 кВ. и ниже | 1шт. 280 шт. | 2 х 630м. 4332м. |
| Теплоснабжение. | Централизованное от системы МП ЖКХ здание производственное – тепловая мощность 30000кКал/час. Два противопожарных резервуара - тепловая мощность 20000кКал/час. |
| Котельные, (кол-во, мощность котлов). 1 Электрокотлы резервные - здание производственное 2 Подогрев противопожарных резервуаров резервный | Кол-во 2шт. 2 шт. | Мощность 30кВт. каждый Мощность 60кВт. каждый |
| Технологическое потребление, Гкал | 0 |  |
| В том числе Пар | 0 |  |
| Горячая вода | Бойлер на 80 литров | Мощность - Не известно |
| Потребление на отопление и вентиляцию, в т. ч. калориферы воздушные, Гкал | 0 |  |
| Потребление горячей воды, м. куб. | 0 |  |
| Системы учета (краткое описание и кол-во) Теплоснабжение Водоснабжение (холодная вода) Электроснабжение | 1система 1система 1.От ТП-2 «Аэропорт» Секция 1 ячейка 5 2.От ТП-2 «Аэропорт» Секция 2 ячейка 16 | Прибор учета тепловой энергии СКУ -0,1-А2зав. № 14441-98 Прибор учета ВМГ – 80 зав. № 9390527-02 Тип счетчика EA0/5RAL-P1B4 зав. № 01109621 (Т. Т.) трансформаторы тока 100/5 (Т. Н.) трансформаторы напряжения 10000/100 Тип счетчика EA0/5RAL-P1B4 зав. № 011096610 (Т. Т.) трансформаторы тока 100/5 (Т. Н.) трансформаторы напряжения 10000/100 |
| Графики работы (суточные, недельные, месячные годовые) приложить | 5 ти дневный 8 час. Охрана круглосуточно 7дней. |
| Газоснабжение |  |  |
| Технологическое потребление, тыс. н. м3 | 0 |  |
| Приборы учета, типы, количество | 0 |

3. Описание энергосистемы

2.

Заказчик ГУП ЧАО "Чукотснаб"

Директор                                                                                          Ю. Г. Никитушкин